附件：

| 重庆市开州区妇幼保健院 2026年五金材料、日杂用品低值易耗耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品类 | 耗材名称 | 规格型号 （品牌为非指定） | 单位 | 单价（元） | 技术要求 |
| 1 | 五金材料 | 角阀 | 日丰 | 个 |  | 阀体材质铜合金，锻造成型，表面抛光镀铬处理 |
| 2 | 五金材料 | 水龙头 | 日丰 | 个 |  | 阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯,长度≥85mm 阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯，长度≥100mm |
| 3 | 五金材料 | 脸盆冷热水龙头 | 日丰 | 个 |  | 中心距150mm(±2%)，鸭嘴式，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，表面镀镍、镀铬，单把双控 |
| 4 | 五金材料 | 淘菜盆龙头 | 日丰 | 个 |  |  |
| 5 | 五金材料 | 淋浴龙头 | 日丰 | 个 |  | 可调孔距130mm-170mm，接口螺纹G1/2B，阀体材质铜合金，陶瓷阀芯，表面镀镍、镀铬，耐腐等级10级，单把双控 |
| 6 | 五金材料 | 淋浴花洒 | 日丰 | 个 |  | 主体材质ABS，表面电镀工艺，M20外丝接头 |
| 7 | 五金材料 | 淋浴连接软管 | 日丰 | 个 |  | 内管为（三元乙丙）原料制作，全不锈钢外管，黄铜锻压螺帽-铜芯钢套(电镀），橡胶垫圈，长度1.5米 |
| 8 | 五金材料 | 喷头座子 |  | 个 |  |  |
| 9 | 五金材料 | 卫生间水箱 | 日丰 | 个 |  |  |
| 10 | 五金材料 | 高压管 | 40cm/日丰 | 根 |  | 不锈钢编织 耐压≥8kg |
| 11 | 五金材料 | 高压管 | 50cm/日丰 | 根 |  | 不锈钢编织 耐压≥8kg |
| 12 | 五金材料 | 高压管 | 60cm/日丰 | 根 |  | 不锈钢编织 耐压≥8kg |
| 13 | 五金材料 | 高压管 | 100cm/日丰 | 根 |  | 不锈钢编织 耐压≥8kg |
| 14 | 五金材料 | 高压管 | 120cm/日丰 | 根 |  | 不锈钢编织 耐压≥8kg |
| 15 | 五金材料 | 高压管 | 150cm/日丰 | 根 |  | 不锈钢编织 耐压≥8kg |
| 16 | 五金材料 | 尖嘴高压管 | 60cm/日丰 | 根 |  | 304不锈钢材质 冷热通用 |
| 17 | 五金材料 | 小便池延时阀 | 日丰 | 个 |  | 铜阀芯，外壳全合金，小体，6分 |
| 19 | 五金材料 | 下水软管 |  | 根 |  | 钢丝管 |
| 20 | 五金材料 | 下水软管 | 普通 | 根 |  | pvc材质 |
| 21 | 五金材料 | 台下盆龙头 | 公牛 | 个 |  |  |
| 22 | 五金材料 | 菜盆下水 | 单盆 | 套 |  |  |
| 23 | 五金材料 | 单冷高弯龙头 | 金牛 | 个 |  | 出水高度245mm(±2%)，高350mm(±2%)，出水管材质304不锈钢，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，锌合金手柄 |
| 24 | 五金材料 | 感应水龙头 | M203T | 个 |  | 鸭嘴式， 红外线感应,交直流两用,阀体材质：铜，过水道材质：铜；表面镀镍、镀铬，配长度600mm304不锈钢编织软连接两根，符合CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》标准 |
| 25 | 五金材料 | 铜内接 | 16# | 个 |  |  |
| 26 | 五金材料 | 地漏盖 |  |  |  |  |
| 27 | 五金材料 | 闸阀阀芯 | 50PPR | 个 |  | 内螺纹丝口，全黄铜材质，工作温度：0℃＜t≤90℃，阀芯内通直径：15mm(±2%)，阀体高度：70mm(±2%)，阀把手直径：60mm(±2%)，符合GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》标准 |
| 31 | 五金材料 | 生料带 | 中号 | 个 |  | 单层,材质聚四氟乙烯 |
| 32 | 五金材料 | 电工胶布 | 德力西 | 个 |  | 宽15mm(±2%)，层厚≥0.16mm 15米/圈 |
| 33 | 五金材料 | 空开盒 | 2位/飞淼 | 个 |  |  |
| 34 | 五金材料 | 空开盒 | 7位-10位/飞淼 | 个 |  |  |
| 35 | 五金材料 | 铜芯线 | 1.5㎡国标/宇邦 | 圈 |  | 聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》标准 |
| 36 | 五金材料 | 铜芯线 | 2.5㎡国标/宇邦 | 圈 |  |  |
| 37 | 五金材料 | 铜芯线 | 4㎡国标/宇邦 | 圈 |  |  |
| 38 | 五金材料 | 铜芯线 | 6㎡国标/宇邦 | 圈 |  |  |
| 39 | 五金材料 | 电缆线 | 3*2.5㎡国标/宇邦 | 米 |  |  |
| 40 | 五金材料 | 电缆线 | 3*6㎡国标/宇邦 | 米 |  |  |
| 41 | 五金材料 | 空开 | 1P32A/正泰 | 个 |  |  |
| 42 | 五金材料 | 空开 | 2P32A/正泰 | 个 |  |  |
| 43 | 五金材料 | 空开 | 2P63A/正泰 | 个 |  |  |
| 44 | 五金材料 | 空开 | 3P100A/正泰 | 个 |  |  |
| 45 | 五金材料 | 漏电空开 | 2P32A | 个 |  | Ue：AC230V；Ui：500V；Uimp：4kV；瞬时脱扣类型：C型；剩余动作类型：一般型；I△n：10mA；I△m：630A；Ics：6kA；Icn：6kA；N级可开闭；适用于隔离；适用频率：50/60Hz；符合GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则》标准 |
| 46 | 五金材料 | 漏电空开 | 2P63A | 个 |  |  |
| 47 | 五金材料 | 漏电空开 | 2P40A | 个 |  |  |
| 48 | 五金材料 | 线管 | 16/联塑 | 根 |  |  |
| 49 | 五金材料 | 线管 | 20/联塑 | 根 |  |  |
| 50 | 五金材料 | 线管直接 | 16/联塑 | 个 |  |  |
| 51 | 五金材料 | 线管直接 | 20/联塑 | 个 |  |  |
| 52 | 五金材料 | 线管弯头 | 16/联塑 | 个 |  |  |
| 53 | 五金材料 | 线管弯头 | 20/联塑 | 个 |  |  |
| 54 | 五金材料 | 线管三通 | 16/联塑 | 个 |  |  |
| 55 | 五金材料 | 线管三通 | 20/联塑 | 个 |  |  |
| 56 | 五金材料 | 管卡 | 16/联塑 | 袋 |  |  |
| 57 | 五金材料 | 管卡 | 20/联塑 | 袋 |  |  |
| 58 | 五金材料 | 平板灯 | 30*30cm欧普 | 个 |  |  |
| 59 | 五金材料 | 平板灯 | 30*60cm欧普 | 个 |  |  |
| 60 | 五金材料 | 平板灯 | 60*60cm欧普 | 个 |  |  |
| 61 | 五金材料 | 平板灯 | 20*120cm欧普 | 个 |  |  |
| 62 | 五金材料 | 净化灯 | 30*120cm鑫普 | 个 |  |  |
| 63 | 五金材料 | T5一体化灯 | 60cm/欧普 | 根 |  | 一体化支架灯，220V，50Hz,PVC管壳+pc堵头，单色款，内带单节插头，固定线卡，无可视频闪，LED芯片 |
| 64 | 五金材料 | T6一体化灯 | 120cm/欧普 | 根 |  |  |
|  | 五金材料 | T8灯管 | LED 18W/60CM | 根 |  | 220V,50Hz,3000K-6500K，长度60cm，功率因素≥0.5 |
|  | 五金材料 | T8灯管 | LED 20W/120CM | 根 |  | 220V,50Hz,3000K-6500K，长度120cm，功率因素≥0.5 |
| 65 | 五金材料 | LED球泡 | 5W/欧普 | 颗 |  | 220V，50Hz，6500K，LED光源，圆柱型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 |
| 66 | 五金材料 | LED球泡 | 9W/欧普 | 颗 |  |  |
| 67 | 五金材料 | LED球泡 | 20W/欧普 | 颗 |  |  |
| 68 | 五金材料 | LED球贴 | 12W/欧普 | 个 |  | 220V，50Hz，10W，6500K，灯罩材质亚克力，一体成型，无可视频闪 |
| 69 | 五金材料 | LED球贴 | 18W/欧普 | 个 |  |  |
| 70 | 五金材料 | LED球贴 | 24W/欧普 | 个 |  |  |
| 71 | 五金材料 | LED孔灯 | 3.5寸8W/欧普 | 个 |  | LED芯片，6500K，304不锈钢弹簧，透光PC面罩 |
| 72 | 五金材料 | LED孔灯 | 4寸9W/欧普 | 个 |  |  |
| 73 | 五金材料 | LED孔灯 | 6寸10W/欧普 | 个 |  |  |
| 74 | 五金材料 | LED孔灯 | 5.5公分 | 个 |  |  |
| 75 | 五金材料 | LED灯带 | 带背胶自粘免驱动单色单排120珠10厘米随意剪,白光暖光可选 | 米 |  | 柔性、带背胶、自粘免驱动、单色单排每10厘米可以随意剪裁、带配套插头、白光暖光可选 |
| 76 | 五金材料 | 超薄孔灯 | 4寸 | 个 |  |  |
| 77 | 五金材料 | 人体感应孔灯 | 4寸 | 个 |  |  |
| 78 | 五金材料 | 双控开关 | 86型1开/暗装/公牛 | 个 |  | 10A，符合GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》标准 |
| 79 | 五金材料 | 双控开关 | 86型2开/暗装/公牛 | 个 |  | 16A，符合GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》标准 |
| 80 | 五金材料 | 双控开关 | 86型3开/暗装/公牛 | 个 |  | 符合GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》标准 |
| 81 | 五金材料 | 双控开关 | 86型4开/暗装/公牛 | 个 |  |  |
| 82 | 五金材料 | 墙插插座 | 86型5孔/暗装/公牛 | 个 |  |  |
| 83 | 五金材料 | 墙插开关插座 | 86型1开5孔/暗装/公牛 | 个 |  |  |
| 85 | 五金材料 | 双控开关 | 86型1开/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 86 | 五金材料 | 双控开关 | 86型2开/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 87 | 五金材料 | 双控开关 | 86型3开/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 88 | 五金材料 | 双控开关 | 86型4开/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 89 | 五金材料 | 墙插插座 | 86型5孔/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 90 | 五金材料 | 墙插插座 | 86型7孔/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 91 | 五金材料 | 墙插开关插座 | 86型1开5孔/明装/公牛 | 个 |  |  |
| 92 | 五金材料 | 空调插座 | 86型16A/明装/公牛 | 个 |  | 符合GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》标准 |
| 94 | 五金材料 | 双控开关 | 118型1位1开/公牛 | 个 |  | 符合GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》标准 |
| 95 | 五金材料 | 双控开关 | 118型2位2开/公牛 | 个 |  |  |
| 96 | 五金材料 | 墙面插座 | 118型1位1插/公牛 | 个 |  |  |
| 97 | 五金材料 | 墙面插座 | 118型2位2插/公牛 | 个 |  |  |
| 98 | 五金材料 | 墙面插座 | 118型3位3插/公牛 | 个 |  |  |
| 99 | 五金材料 | 墙面插座 | 118型4位4插/公牛 | 个 |  |  |
| 100 | 五金材料 | 墙面开关插座 | 118型3位1开2插/公牛 | 个 |  |  |
| 101 | 五金材料 | 墙面开关插座 | 118型3位2开1插/公牛 | 个 |  |  |
| 102 | 五金材料 | 墙面开关插座 | 118型4位2开2插/公牛 | 个 |  |  |
| 103 | 五金材料 | 墙面开关插座 | 118型4位1开3插/公牛 | 个 |  |  |
| 104 | 五金材料 | 墙面开关 | 118型3位3开/公牛 | 个 |  |  |
| 105 | 五金材料 | 墙面开关 | 118型4位4开/公牛 | 个 |  |  |
| 106 | 五金材料 | 插线板 | 606#3米3插 | 个 |  | 单孔阻力、银触点开关、一体式插头、线芯3×1.5mm²、额定电压:250V~,最大电流:10A，最大功率2500W，符合GB 2099.7-2024《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》 |
| 107 | 五金材料 | 插线板 | 609#3米6插 | 个 |  |  |
| 108 | 五金材料 | 插线板 | 609#5米6插 | 个 |  |  |
| 109 | 五金材料 | 插线板 | 216#3米6插/ | 个 |  |  |
| 110 | 五金材料 | 插线板 | 604#3米8插 | 个 |  |  |
| 111 | 五金材料 | 插线板 | 604#5米8插 | 个 |  |  |
| 112 | 五金材料 | 插线板 | 414K | 个 |  |  |
| 114 | 五金材料 | 换气扇 |  | 套 |  | 220V，50Hz，塑料外壳，耐高温阻燃风叶，百叶式 |
| 115 | 日杂用品类 | 扎带 | 200#/浩威 | 包 |  | 耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30℃至80℃，产品材质：尼龙 66，承受拉力≥80KG |
| 116 | 日杂用品类 | 扎带 | 250#/皖虎 | 包 |  |  |
| 117 | 日杂用品类 | 电烧水壶 | 1500W | 个 |  | 304不锈钢 自动断电 1500W |
| 118 | 日杂用品类 | 鞋套 | 普通380*150mm | 包 |  | 一次性CPE材质 |
| 119 | 日杂用品类 | 鞋套 | 加厚380*150mm | 包 |  |  |
| 120 | 日杂用品类 | 毛巾挂钩 | 太空铝8钩/春辉 | 个 |  | 1.材质：太空铝； 2.尺寸：≥60cm×20cm×20cm； 3.层数：双层； 4.安装方法：免钉胶安装（无需打孔）。 5.承重：≥20kg。 |
| 121 | 日杂用品类 | 粘钩 | 聚丙烯材质 | 个 |  | 1.挂钩材质：不锈钢； 2.处理工艺：拉丝、磨砂； 3.承重：≥5kg； 4.尺寸：≥6cm×6cm。 |
| 122 | 日杂用品类 | 胶凳子 | 鼎丰 | 个 |  | 1.材质：聚丙烯PP； 2.规格：≥35cm×25cm×45cm； 3.重量：≤0.8kg； 4.承重：≥50kg。 |
| 123 | 日杂用品类 | 胶凳子 | 特厚高脚/嘉宇 | 个 |  |  |
| 124 | 日杂用品类 | 胶凳子 | 特厚磨砂方凳/嘉宇 | 个 |  |  |
| 125 | 日杂用品类 | 手提桶 | 钢化/林园渝发 | 个 |  |  |
| 126 | 日杂用品类 | 整理箱 | 131#/嘉宇 | 个 |  | 1.材质：钢化环保PP材质 2.尺寸：≥760mm*540mm*455mm |
| 127 | 日杂用品类 |  | 134#/嘉宇 | 个 |  | 1.材质：钢化环保PP材质 2.尺寸：≥570mm*380mm*330mm |
| 128 | 日杂用品类 |  | 135#/嘉宇 | 个 |  | 1.材质：钢化环保PP材质 2.尺寸：≥480mm*335mm*265mm |
| 129 | 日杂用品类 |  | 137#/嘉宇 | 个 |  | 1.材质：钢化环保PP材质 2.尺寸：≥435mm*290mm*240mm |
| 130 | 日杂用品类 |  | 139#/嘉宇 | 个 |  | 1.材质：钢化环保PP材质 2.尺寸：≥290mm*200mm*180mm |
| 131 | 日杂用品类 | 肥皂 | 雕牌 | 块 |  | 242g/块 |
| 132 | 日杂用品类 | 毛巾 | 普通棉毛巾 | 张 |  | 1.尺寸：≥35cm×75cm； 2.自重：≤420g； 3.材质：纯棉； 4.纱线规格：≥32股。 |
| 133 | 日杂用品类 | 毛巾 | 加厚棉毛巾 | 张 |  |  |
| 134 | 日杂用品类 | 毛巾 | 纯棉 | 张 |  |  |
| 135 | 日杂用品类 | 垃圾篓 | 加厚材质 | 个 |  | 1.尺寸：≥25cm×20cm×25cm； 2.材质：环保PP新料； 3.形状：圆形； 4.开合方式：无盖； 5.重量：≤0.15kg。 |
| 136 | 日杂用品类 | 不锈钢垃圾桶 |  | 个 |  | 1.材质：不锈钢； 2.规格：高≥70cm，直径≥38cm； |
| 137 | 日杂用品类 | 线手套 | 棉纱 | 双 |  | 1.材质：棉纱； 2.产品重量：≤60g； 3.针数：≥10针； 4.颜色：白色。 |
| 138 | 日杂用品类 | 布手套 | 帆布 | 双 |  |  |
| 139 | 日杂用品类 | 擦手纸盒 | 长款 | 个 |  | 1.材质：聚丙烯，环保材质 2.尺寸：≥26cm*10cm*20.5cm 3.粘贴方式：打孔/免打孔 |
| 140 | 日杂用品类 | 喷壶 | 大号 | 个 |  | 1.尺寸：≥15cm×45cm； 2.容量：≥3L； 3.材质：HDPE； 4.喷射形态：水雾。 |
| 141 | 日杂用品类 | 人字梯 | 铝合金2m | 个 |  | 铝合金2m |
| 142 | 日杂用品类 | 人字梯 | 加厚合金材质1.8m | 个 |  | 加厚合金材质1.8m |
| 143 | 日杂用品类 | 分类垃圾桶 | 20L特厚脚踏 | 个 |  | 1.材质：塑料； 2.容量：≥70L； 3.尺寸：≥45cm×37cm×65cm； 4.重量：≤3kg； 5.开盖方式：脚踏开关。 |
| 144 | 日杂用品类 | 分类垃圾桶 | 40L特厚脚踏 | 个 |  |  |
| 145 | 日杂用品类 | 电子地秤 | 300斤 | 个 |  | 材质304 不锈钢，高精度传感器，采用 A12 仪表，内置蓄电池，交直流两用 |
| 146 | 日杂用品类 | 钢丝球 | 大号 | 个 |  | 材质：410不锈钢丝 |
| 147 | 日杂用品类 | 环卫垃圾桶 | 240L特厚 | 个 |  | 1.材质：塑料； 2.容量：≥240L； 3.尺寸：≥52cm×47cm×80cm； 4.要求：带轮子。 |
| 148 | 日杂用品类 | 加厚方筛 | 5# | 个 |  | 1.材质：PP材质 2.尺寸：≥200mm*160mm*77mm |
| 149 | 日杂用品类 | 方筛 | 20*16cm | 个 |  | 1.材质：PP材质 2.尺寸：≥200mm*160mm*77mm |
| 150 | 日杂用品类 | 方筛 | 28*20cm | 个 |  | 1.材质：PP材质 2.尺寸：≥280mm*200mm*95mm |
| 151 | 日杂用品类 | 平板车 | 大号特厚静音 | 个 |  | 拉杆式，静音版 |
| 152 | 日杂用品类 | 电饭锅 |  | 个 |  | 1.加热方式：底盘加热 2.额定功率：3500W 3.额定电压：220V 4.尺寸：胆口外径≥52cm，内胆高≥18cm 5.额定容量：23L |
| 153 | 日杂用品类 | 衣架 | 加厚 | 托 |  | 1.材质：PP材质 2.尺寸：防滑无痕 |
| 154 | 日杂用品类 | 多功能电蒸锅 |  | 个 |  | 1.材质：306不锈钢 2.锅面直径：≥32cm 3.3C强制性认证 4.额定功率：1600W-1800W 5.额定电压：220V |
| 155 | 日杂用品类 | 乳牙收纳盒 |  | 个 |  | 1.材质：环保PP材质 |
| 156 | 日杂用品类 | 便携小手电 |  | 个 |  | 强光充电，可充电锂电池，全铝身 |
| 157 | 日杂用品类 | 收纳整理箱 | 大号 | 个 |  | 1.材质：PP； 2.尺寸：≥55cm×40cm×33cm； 3.容量：≥65L； 4.重量：≤1500g； 5.要求：有提手，可手提。 |
| 158 | 日杂用品类 | 收纳整理箱 | 138中号 | 个 |  | 1.材质：PP； 2.尺寸：≥40cm×30cm×23cm； 3.容量：≥27L； 4.重量：≤700g； 5.要求：有提手，可手提。 |
| 159 | 日杂用品类 | 收纳整理箱 | 小号 | 个 |  | 1.材质：PP； 2.尺寸：≥35cm×25cm×20cm； 3.容量：≥15L； 4.重量：≤450g； 5.要求：有提手，可手提。 |
| 160 | 日杂用品类 | 医疗废物周转箱 | 100L | 个 |  | 1.材质：PP； 2.尺寸：≥60cm×45cm×38cm； 3.容量：≥120L； 4.重量：≤2300g； 5.要求：有提手，可手提。 |
| 161 | 日杂用品类 | 塑料大桶 | 180L | 个 |  | 1.尺寸：≥57cm×55cm； 2.材质：环保PP料； 3.颜色：白色/蓝色； 4.容量：≥120L。 |
| 163 | 日杂用品类 | 白醋 | 5L | 桶 |  |  |
| 165 | 日杂用品类 | 收纳篮（框） | 深口大号 | 个 |  | 1.材质：塑料PE； 2.尺寸：≥315mm×235mm×100mm； 3.颜色：白色； 4.工艺：一次成型。 |
| 166 | 日杂用品类 | 收纳篮（框） | 小号 | 个 |  |  |
| 167 | 日杂用品类 | 菜油 | 900ml | 瓶 |  |  |
| 168 | 日杂用品类 | 白醋 | 500ml | 瓶 |  |  |
| 171 | 日杂用品类 | 加热保温箱 | 20L | 个 |  | 安全认证：GB 4706.1-2005；电源：220V交流/12V直流 |
| 172 | 日杂用品类 | 钢化桶 | 180L | 个 |  | 环保PP材质，加厚桶身、高强耐冲击、防晒抗老化 |
| 173 | 日杂用品类 | 松下方块电池 | 安检仪专用9V | 个 |  | 无汞碳性电池 |
| 176 | 日杂用品类 | 保温壶 |  | 个 |  | 304食用不锈钢 |
| 177 | 日杂用品类 | 润肤油 | 强生婴儿专用200ml | 瓶 |  | 婴儿专用200ml/瓶 |
| 178 | 日杂用品类 | 沐浴露 | 强生婴儿专用1kg | 桶 |  | 1.主要成分：水、牛奶蛋白提取物； 2.容量：≥500ml； 3.保质期：≥3.5年； 4.适用人群：婴儿、儿童。 |
| 179 | 日杂用品类 | 沥水篮 |  | 个 |  | 环保PP材质 |
| 182 | 日杂用品类 | 拖鞋 | 手术室专用 | 双 |  | 1.材质：PVC； 2.鞋底厚度：1.5cm~3.5cm； 3.尺码：36码-45码； 4.成型工艺：一次成型； ★5.根据采购人实际码数需求供应。 |
| 183 | 日杂用品类 | 手提篮 | 中号超市款 | 个 |  | 1.材质：塑料； 2.尺寸：≥45cm×30cm×14cm； 3.颜色：米白色； 4.款式要求：两侧有提手设计。 |
| 185 | 日杂用品类 | 擦手纸 | 200抽/包 | 件 |  | 1、三折抽取式； ▲2、原材料：原生浆； 3、规格：150±3张/包，单层；长宽尺寸≥225mm*220mm/张； ▲4、定量：≥35g/m²。 ▲5、亮度（白度）：≤88.0%； ▲6、横向抗张指数：≥5.0N•m/g； ▲7、纵向湿抗张强度：≥3.0N.m/g； ▲8、大肠菌群：不得检出； |
| 186 | 日杂用品类 | 卷纸 | 心相印 | 提 |  | 1.材质：木浆； 2.纸张尺寸：≥100mm×110mm； 3.单卷重量：≥70g； 4.层数：三层； |
| 188 | 日杂用品类 | 皂液 | 中光医用级 500ml/瓶 | 瓶 |  | ▲1.主要成分：纯天然植物萃取物； 2.外观：不分层；无悬浮物或沉淀；无明显机械杂质； ▲3.对金黄色葡萄球菌有抑菌作用； ▲4.对白色念珠菌有抑菌作用； 5.规格：≥500ml/瓶； 6.用途：日常皮肤的清洁、去污及外科手术第一遍洗手。 |
| 189 | 日杂用品类 | 无纺布中药袋 | 25x30cm | 个 |  | 材质：必须为食品级聚丙烯无纺布，注明为“亲水型”或“浸水型”，确保充分浸润。 耐高温：必须可耐受 100℃以上高温，在煎煮过程中保持结构完整，不破裂、不释放有害物质。 • 厚度：通常要求>30g或>35g，以保证足够的机械强度。 • 尺寸偏差：长度和宽度偏差需控制在±1mm以内。 • 结构：袋口需热合封边，缝线加固，并配备棉质抽拉绳，确保煎煮时不松脱。 |
| 190 | 日杂用品类 | 无纺布中药袋 | 30x40cm | 个 |  |  |
| 191 | 日杂用品类 | 无纺布中药袋 | 40x50cm | 个 |  |  |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |

报价公司（加盖公章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日