附件1

推介文件格式

一、产品封面（模板）

二、承诺函（模板）

三、产品需求表及报价表（附表）

四、售后服务承诺条款，包含响应时间、服务措施等内容

五、资质证件

推介单位营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（已按“多证合一”登记制度办理营业执照的，按要求提供相应的相关资料）

附件2

产

品

推

介

书

推介名称：

推介公司：

联系人：

联系电话：

一、推介承诺函

推介名称：  生长发育智能评估与监测系统                       

致：重庆市开州区妇幼保健院（推介单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                       。我单位就参加本次推介有关事项郑重承诺如下：

（一）我单位完全理解并接受该项目文件所有内容，按要求制作成册并向院方提供推介书1份。

（二）我单位提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切法律责任。

（三）我单位悉知本次推介仅作为院方的选型依据之一，因院方的业务需求、采购预算等原因可能不选择我单位推介产品。

（四）如果院方选择我单位推介产品，我单位将履行推介书中规定的各项要求以及我单位的各项承诺。

（五）如果院方选择我单位推介产品，推介书中所提供的价格和产品仅作为采购参考依据，其结果均以采购招标为准。

                                      推介单位公章

年  月  日

二、产品需求表
	序号
	功能
	具体要求

	1
	体格评估模块

	1.1
	多种骨龄标准
	《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006骨龄标准（RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal），同时支持TW3标准（TW3-RUS、TW3-Carpal）和G-P骨龄标准。

	1.2
	骨龄准确率93%以上
	智能读片准确率骨龄误差<0.5岁。

	1.3
	13张生长学图表
	身高、体重、BMI百分位曲线
身长别体重曲线

身高SDS曲线

按骨龄的身高、体重、BMI百分位曲线
父母身高修正的身高百分位数曲线
RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线
TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线
TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线
RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线

	1.4
	身高预测
	中华-05身高预测，TW3身高预测，特纳综合征身高预测，按年龄的投射法，按骨龄的投射法，软骨发育不全成年身高预测法，特发性矮身高儿童身高预测法。

	1.5
	身高评价、体型评价、腰围、腰围身高比
	《中国0-18岁儿童青少年身高、体重标准化生长曲线》
《7 岁以下儿童生长标准》WS/T 423
《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》WS/T 586

	1.6
	生长发育评价
	可评价青春期阶段评价、出生时评价、营养、睡眠、运动状况。
依据《不同胎龄新生儿出生时生长评价标准》WS/T 800、《中国居民膳食营养素参考摄入量》（2023版）、《0 岁～5 岁儿童睡眠卫生指南》

	1.7
	报告解读
	可查看生长学指标的计算公式、指标解释、参考标准、指标意义。帮助医生快速理解报告的核心结论。

	1.8
	智能诊断意见
	对于生长发育偏离和疾病风险的，会自动给出醒目提示，防止漏诊。

	2
	制定目标

	2.1
	生长设计
	医生输入目标身高，可规划未来1年内每个季度的身高目标、百分位、身高生长速率，实现个性化目标

	2.2▲
	体重管理目标
	1.智能匹配至少2种目标：维持当前体重、减重

2.目标体重可自定义调整，自动计算热量缺口、总消耗能量、总摄入能量、基础代谢、食物热效应、日常活动消耗、运动消耗。

3.异常提醒。目标体重、热量缺口、总能量摄入若超过指南推荐值，自动红字醒目提醒，保证计算结果安全。

	2.3▲
	早发目标规划
	自动规划早发目标，包括未来1年内每个季度的骨龄目标，身高目标

	3
	营养处方
	

	3.1▲
	模板食谱
	内置至少13套7天带量食谱，包括菜名、原料及用量，可自定义食谱天数和餐次

	3.2
	营养处方报告
	可单独开具营养处方报告，支持至少4种目的：长高、减重、维持体重、延缓早发

	4▲
	方案报告

	4.1
	方案报告
	可单独生成儿童健康管理方案，内容包括：生长发育评价、管理目的、管理目标、管理方法、营养处方、运动处方；

内置至少3套长高、至少4套减重、至少2套早发方案模板

	4.2
	基础运动处方
	3-18岁提供至少5套基础减重模板，至少5套基础长高模板，每个模板包含至少3个运动

可根据孩子的作息和生活习惯，制定个性化的运动计划。

系统具备处方的执行指导功能，患者扫描报告上的二维码，可在移动设备上跟练运动，系统提供运动后的状态反馈，开具该处方的医生。

	5
	发育行为评估模块

	5.1▲
	至少5张基础量表
	0-6岁儿童发育行为评估量表(儿心量表-Ⅱ)
改良孤独症筛查量表(M-CHAT中文修订版)
丹佛发育筛查(DDST)
Conners父母症状问卷(PSQ)
0~1神经运动检查20项（INMA）

	5.2▲
	智能诊断意见和方案
	智能生成诊断意见。儿心量表-Ⅱ和丹佛发育筛查量表内置至少16套儿童早期训练计划模板（0-6岁）。

	6▲
	患者管理

	6.1
	自动打标签
	根据业务自动打标签，也可自定义标签及特殊颜色标识，可根据标签快速检索档案。在数据统计功能中，可查看管理患者的标签分布。

	6.3
	家庭端监测
	家长扫描报告二维码后，可在手机端查看本医院出具的历史评价报告。可在手机端记录身高、体重，运动处方跟练，对应数据返回至医生工作站。

	6.4
	筛查
	医院获得专属的筛查二维码。家长扫码填写后，可在手机上查看筛查结果，及时发现生长发育偏离；医生可在电脑端查看孩子的筛查信息，数据双端互通。

	7▲
	业务数据统计模块

	7.1
	筛查分析
	可统计科室和机构的筛查档案数、筛查报告量、年龄分布、身高百分位分布、体型分布、遗传潜力分布、导致疾病的可能原因、需要干预的原因。

	7.2
	门诊分析
	支持自定义时间按月、季度、年查看报告数量，可统计复诊间隔分布；可统计门诊复诊人数、复诊率、身高管理有效率；支持统计患者的年龄段分布、标签分布、身高百分位分布、发育类型分布、体型分布。

	7.3
	数据导出
	所有统计支持图和表查看以及导出。可按字段导出数据。

	8
	其他

	8.1
	辅助检查
	可录入维生素测定、生长因子、性激素六项、无机元素测定以及甲功5项等自定义测定结果。可上传附件。

	8.2
	电子签名
	科室所有医生可设置电子签名，并在报告中打印。

	8.3
	骨龄学习
	支持RUS-CHN、TW3-C RUS和TW3-C Carpal法的骨发育等级定义图文查看。内置220张以上X光片及有经验者的答案，练习完成后自动计算准确率。

	8.4
	使用年限
	6个账号。使用年限不少于5年。

	8.5
	手机端读片
	提供免费小程序读片。


三、产品报价表
	序号
	产品需求名称
	所报产品名称
	规格型号
	生产厂家
	报价
	备注

	1
	生长发育智能评估与监测系统
	
	
	
	
	


填写说明：所报产品需符合需求表中对应的相关要求。


