附件：

重庆市开州区妇幼保健院2026年干粉灭火器采购报价表

| 序号 | 品类 | 耗材名称 | 规格型号与技术参数 | 数量（具） | 报价金额 | 技术要求与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 器材 | 手提式干粉灭火器 | 充粉量：4kg（±0.08kg） 灭火级别：2A 55B | 202 |  | 1.符合GB4351.1-2005《手提式灭火器》标准； 2.灭火剂：ABC干粉（磷酸铵盐）； 3.工作压力：1.2-1.6 MPa（20℃）； 4.具有可观察的压力指示器（压力表）； 5.喷射软管长度≥400mm，配有安全插销； 6.筒体水压试验合格，有永久性钢印标识； 7.须提供有效期内的消防产品认证（CCCF）证书及检验报告。 |

报价公司（加盖公章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日