附件1

重庆市开州区妇幼保健院

极速生物阅读器报价表

| 设备名称 | 功能 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极速生物阅读器 | 检测功能 | 一台机器 ≥2种生物指示剂检测功能：至少能同时检测蒸汽指示剂、过氧化氢生物指示剂 | 1台 |
|  | 生物指示剂培养参数 | 蒸汽灭菌生物指示剂：至少≤ 1 小时和≤15min两种 过氧化氢生物指示剂：至少≤15min和≤1小时两种 |  |
|  | 培养数量 | 生物指示剂培养孔槽≥8 个 |  |
|  | 检测系统 | 应有分区独立的温度控制功能和独立的荧光检测功能，保证任何一个培养孔故障都不影响其它孔位的正常使用。 |  |
|  | 温度校准 | 配置有温度检测口，可以校准培养温度 |  |
|  | 培养过程自动控制 | 自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序 |  |
|  | 阅读界面及操作 | 中文交互界面，人性化数据显示，操作方便。 |  |
|  | 检测结果声光提示 | 每个检测孔配置多种图标，用于显示阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果、故障状态，检测完成自动发出提示音。 |  |
|  | 打印功能 | 内置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。 |  |
|  | 显示方式 | ≥8英寸电容触摸显示屏，实时显示培养装态。 |  |
|  | 数据存储 | 工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存 |  |
|  | 查询功能 | 查询功能，可按日期或培养结果进行查询。 |  |
|  | 计时功能 | 具备培养倒计时功能，随时了解培养过程 |  |
|  | 数据接口 | 配置USB接口，U盘导出培养记录；配置网络接口，可以导出培养记录 |  |
| 报价金额（元） |  |  |  |

报价公司（加盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附件2

设备相关要求

一、服务要求

（一）电话即时快速响应要求

设备在日常使用运行期间发生任何故障问题，供货服务商必须在接到我科室报修通知后1小时内安排专业技术人员电话对接响应，通过远程方式快速排查设备故障原因，精准定位问题症结，第一时间制定科学可行处置方案，优先通过远程指导方式完成故障排除，确保设备尽快恢复正常运行使用，保障消毒灭菌工作不中断、不延误。

（二）现场上门维修处置要求

针对远程电话指导无法解决的设备故障，供货方须立即启动上门维修服务机制，6至12小时内安排持证专业工程师上门开展现场检修及维修保障工作，周末及节假日期间必须保持售后维修服务不中断、不停歇。上门工程师须精准排查设备故障根本原因，制定专项修复调试方案，确保24小时内完成设备全面维修、调试及试运行工作，保障设备快速投入我院消毒供应室日常消毒灭菌工作正常使用。

二、商务要求

供货服务商须严格按照采购合同约定及行业服务标准开展全流程售后服务工作，做到服务响应迅速及时、故障处置高效彻底、服务流程规范标准、售后保障全面到位，全方位保障我科室各类消毒灭菌医疗设备长期安全、稳定、长效运行，满足院感质控及临床保障工作需要。

（一）设备质量质保期限管理要求

本次采购所有设备统一质保期限，自设备安装调试完成、验收合格之日起计算，整体质保期不少于1年。质保期内，供货方须提供全程免费维修保障服务，免收上门维修人工费、技术服务费及常规零配件更换费用（设备专用易损配件除外）。质保期满后，仅按设备零配件实际成本收取维修费用，各类配套耗材须长期按照优惠合作价格持续稳定供应，并终身免费为我院提供设备技术咨询、远程指导及技术支持服务。

（二）技术资料提供与系统升级工作要求

设备到货交付投入使用前，供货方须同步完整提交全套设备使用说明书、安装调试手册、专业维修手册及全套技术档案资料。配合我院完善消毒供应室设备管理制度、岗位操作规程、设备台账登记及院感相关资料归档工作，免费提供设备系统软件定期升级服务，及时同步更新行业最新技术资料及消毒供应相关新标准、新规范，确保科室工作合规达标。

（三）设备专业安装调试验收要求

我院消毒供应室确定设备安装时间后，供货方须及时安排资深专业工程师上门完成设备就位安装、精准调试、试运行检测等全部工作。同步做好科室操作人员基础实操教学及日常简易维护指导工作，确保科室工作人员熟练掌握设备规范操作流程。设备安装调试全部完成后，按规范填写设备服务单据及设备验收单据，建立完善设备专属服务管理档案，长期做好设备质量跟踪管理工作。

（四）常态化定期回访巡检维护要求

供货方须设立专职售后回访工作人员，定期电话回访了解我科室设备日常运行状态及使用情况，实时掌握设备运行质量。同时须不定期安排专业工程师上门开展设备全面检修、深度保养维护、设备性能检测、部件运行排查诊断等工作，及时调整设备运行参数、更换老化损耗部件，从源头防范设备故障发生，保障设备长期安全稳定运行，符合妇幼院感质控管理标准。

（五）备品备件物资保障供应要求

供货服务商须配备专业零部件储备仓库，各类设备维修配件库存充足、配套齐全，确保各类维修配件能够快速调配、及时发货、随时补给，实现设备故障随坏随修、快速处置，切实保障我院消毒供应室设备日常运行无后顾之忧。

（六）24小时售后监督服务热线保障要求

供货方须设立全天候24小时不间断售后服务监督热线，随时接受我院科室业务咨询、设备报修、服务投诉及售后监督管理等相关工作，确保沟通畅通、处置及时。

（七）设备专项操作及维护培训工作要求

设备全部安装调试到位后，供货方须针对我科室设备操作人员、护理管理人员及设备维护相关工作人员，开展全套系统化、专业化实操培训工作。培训内容须涵盖设备性能原理讲解、标准化操作流程教学、日常使用注意事项、设备定期保养维护、耗材规范储存管理等全部内容，直至所有参训人员完全熟练掌握设备独立规范操作及日常基础维护工作。

1.采购合同签订生效后，供货方须第一时间通过邮件或书面形式，提前向我科室告知设备安装前期所有前置准备要求，包含用电负荷标准、场地空间要求、环境布局规范、配套基础条件等相关资料，确保设备顺利进场、规范安装。

2.设备到货安装调试完毕后，专业工程师须现场详细讲解设备整体性能参数、核心操作流程、安全操作注意要点，开展手把手实操示范教学、一对一上机实操指导，做到全员培训、人人考核，确保所有工作人员都会操作、懂规范、能上岗。

3.专项开展设备日常保养、定期维护检修、耗材规范存放管理等专业培训工作，杜绝因操作不规范、耗材储存不当引发设备故障，避免影响消毒灭菌工作质量及院感质控指标达标。本次培训所有授课人员差旅、食宿等全部相关费用均由供货方全额承担，我院不承担任何培训相关费用。

4.设备初次集中培训结束后，供货方须每月安排工程师上门一次，开展设备深度维护保养及现场实操复训指导工作，后续根据我科室实际工作需要，随时提供上门技术指导和专项强化培训服务。

5.国家消毒灭菌相关新标准、新规范、新管理文件下发后，供货方须第一时间安排专业培训人员，组织我科室相关工作人员开展集中专项学习培训，确保消毒供应室各项操作工作始终符合最新院感管理及行业规范标准要求。