附件1：
安全防范整改项目需求清单
一、紧急报警系统。配置57个点位，医患纠纷投诉、调解场所、收费处、护士站、所有诊室等。
二、入侵报警系统。配置10个点位，收费处、毒麻精储存处、信息机房、档案室、病案室、供水、供电、供热、供氧设备间2个。
三、出入口控制系统共4套：宿舍小区进入产科门诊出入口（无需人脸识别）、医院后门进入消防楼梯出入口（需人脸识别）、污物通道进入小区出入口（需人脸识别）、负一楼进入电梯出入口（需人脸识别）。
四、安防软件平台：需接入我院所有监控，不少于200点位授权、门禁授权25点位、入侵报警授权100点位。
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注：同时说明售后服务能力，包含质保期限、质保期过后维护费用、维护响应时间等内容。
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